- 工程量参考表

附A:主要器件清单参考表

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷头拆除/封堵 | DN15/68℃ | 19 | 套 |  |
| 3 | 防火门安装（双扇乙级） | 1200mm*2100mm | 1 | 套 |  |
| 4 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | MP70/2.5GW | 3 | 套 | 本表数量仅作为参考数据，各供应商应根据现场实际做出科学规范的报价 |
|  | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea | 160 | Kg |  |
| 5 | 悬挂式干粉灭火器 | FZX-APT4/1.2 | 8 | 套 |  |
| 6 | 气体灭火控制器（三区） | GST-QKP02H | 1 | 台 | 具体设备数量及安装所需管线可现场勘察后可按实际规范安装数量进行调整，本表数量仅作为参考数据。 |
| 7 | 点型感温火灾探测器 | JTW-ZCD-G3N | 6 | 只 |  |
| 8 | 点型光电感烟火灾探测器 | JTY-GD-G3X | 3 | 只 |  |
| 9 | 难燃电线 | ZR-RVS2*1.5mm2 | / | 米 |  |
| 10 | 金属线管 | DN20 | / | 米 |  |
| 11 | 火灾声光警报器 | GST-HX-320B | 3 | 只 |  |
| 12 | 放气指示灯 | ZM601 | 3 | 只 |  |
| 13 | 火灾声警报器 | GST-LD-8317H | 3 | 只 |  |
| 14 | 紧急启/停按钮 | GST-LD-8318 | 3 | 只 |  |
| 15 | 手自动转换装置 | GST-LD-8316H | 3 | 只 |  |
| 16 | 墙体开孔 | DN32 | 6 | 个 |  |
| 17 | 输出模块 | GST-LD-8301A | 3 | 只 |  |
| 18 | 输入模块 | LD-GST8300 | 6 | 只 |  |
| 19 | 自动泄压装置 | HJXY-0.12-J | 3 | 套 |  |

注：1、以上表格中的数量仅为参考，具体数量需投标单位现场勘察及后期深化设计确认。

- 投标人可根据实际情况增加或优化减少上表内容。

附表：住院17楼平面布置图