广州市第十二人民医院2025-2027年

综合布线服务项目需求

- 项目实施范围

网络布线内容

服务期内，按医院需求进行网络信息点、电话信息点建设，网络线材要求六类非屏蔽双绞线，电话线材要求四芯电话线；施工规范合程合规，线材使用套管施工，结合已用的线路网络管道布线；施工过程态度谦虚，充分和甲方沟通，达成一致意见方可开工，施工过程中每日上报进度。乙方收到甲方服务要求后，不超过1天内答复，并开工时间不得迟于甲方要求时间1天。工程完工后，甲方需在3天内验收。乙方对所布信息点提供即验收日起不低于1年的保修期限，对保修范围内的配件，乙方不再向甲方收取费用。

## 二、项目建设要求要求

## 项目建设原则遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。设计内容应系统的、完整的、全面的；设计方案具有科学性、合理性、可操作性。应符合国家法规和国家现行工程建设标准及有关技术标准、规范和规定的要求。

## （一）总体原则

## 1.应符合人防、物防、技术相结合的原则；

## 2.应符合建设方的管理和使用要求，同时应尽可能满足实际业务需求；

## 3.系统主要设备应符合国家法规和现行相关标准，并经法定机构检验或认证合格；

## 4.系统应采用先进成熟的技术、可靠而适用的设备；

## 5.系统的设计、施工程序应符合GB50348、GA/T75的相关规定；

## 6.设备外观不得有明显的凹凸不平或机械划伤，无裂纹、尖锐的边角、基体裸露、毛刺和严重锈蚀等缺陷；标志上所有文字、符号应清晰、正确、易于识别。

## 7．网络线缆须不低于六类网线，需提供线缆厂家授权文件。

## 8.电话线缆须使用4芯线缆。

## （二）设计原则

## 1、先进性

## 系统应充分采用先进的技术及设备，保证系统具有先进性及强大的发展潜力，在尽可能长的时间内与需求发展相适应。

## 2、经济性

## 系统在保证符合标准规范、满足使用要求的前提下，系统应尽量简化，采用低功耗、低噪的绿色设备，实现降低运行维护成本目标，达到系统一次性投资和长期运行维护成本最优的要求。

## 3、可维护性

## 本系统应具有自检、故障诊断等功能，系统维护简单方便。

## 4、扩展性

## 系统软硬件设计应采用模块化设计，以适应系统规模扩展、功能扩充、配套系统升级的需求。

## 6、开放性

## 以现有成熟的产品为对象设计，同时还考虑到周边信息通信环境的现状和技术的发展趋势，具有RJ-45网络通讯口，可实现远程控制。

## 7、提高监管力度与综合管理水平

## 本项目系统设备控制需要高效率、准确及可靠。

## 8、标准化原则

## 在软件、设备、网络、安全和制度建设等方面都必须遵守国家、行业的相关法规、标准和规范，充分考虑工作特点。

## （三）供应商要求

## 1.投标人必须承诺在本项目的综合布线和网络切换过程中，确保不影响医院正常业务开展，若由于投标人改造过程中业务中断由此引发的所有损失由中标人负责。

## 2.供货时需提供综合布线产品（包括网线、模块、光缆等）必须达到或超过最新的六类标准。

## 3.投标人必须承诺中标后不得以不正当的商务谈判为理由，提出工程变更或拖延工程施工进度。

三、报价要求

医院信息点（包括电话线）布线均为乙方包工包料，含线缆、模块、面板底盒、PVC线槽、其他辅助材料、安装费用等，投标人报价必须包括材料、设计、运输、安装、检测、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含所有税费。

本次报价分为两项：

- 布设一条网线价格，最高限价为715元；

- 布设一条电话线价格，最高限价为345元。

四、付款方式

按实际布线数量，每个季度支付一次。