## 6.1单位工程费汇总表
单位工程费汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额（元） |  | 备注
1 | 分部分项合计 | 分部分项合计
2 | 措施合计 | 绿色施工安全防护措施费+其他措施费
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 安全及文明施工措施费
2.2 | 其他措施费 | 其他措施费
3 | 其他项目 | 其他项目合计
3.1 | 暂列金额 | 暂列金额 | 10
3.2 | 暂估价 | 暂估价合计
3.3 | 计日工 | 计日工
3.4 | 总承包服务费 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
5 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9
6 | 总造价 | 分部分项合计+措施合计+其他项目+增值税销项税额
7 | 人工费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 页 共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 011612002003 | 感应龙头拆除 | 1、感应龙头拆除后交业主保管 |  | 个 | 15
2 | 011612002003 | 普通龙头拆除 | 1、普通龙头拆除后交业主保管 |  | 个 | 10
3 | 011612002003 | 小便器感应冲水阀拆除 | 1、感应冲水阀拆除后交业主保管 |  | 个 | 14
4 | 011612002003 | 大便器脚踏冲水阀拆除 | 1、大便器脚踏阀拆除后交业主保管 |  | 个 | 30
5 | 011612002002 | 大便器拆除 | 1、大便器拆除（蹲厕、座便器） |  | 套 | 41
6 | 011612002002 | 小便器拆除 | 1、小便器拆除 |  | 套 | 14
7 | 011613001001 | 排气扇拆除 | 1、排气扇拆除 |  | 套 | 28
8 | 011612001001 | 管道拆除 | 1、名称：给排水塑料管拆除 2、规格：DN110 |  | m | 78.2
9 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称:连体式座便器（含水箱） 2.附件名称、数量:含一整套排水附件 |  | 组 | 11
80 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器带水箱 3.附件名称、数量:1个DN15角阀带装饰盖,1条DN15金属软管,1套水箱配件，脚踏冲水阀 |  | 组 | 30
10 | 031004007001 | 小便器 | 1.规格、类型:小便器 2.附件名称、数量:含排水附件、冲水连接管、感应冲水阀 |  | 组 | 14
11 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称:天花式排气扇 2.排风装置:风量综合考虑 |  | 台 | 28
12 | 030703008002 | 防雨百叶风口 | 1.名称:防雨百叶风口 2.规格、型号:200*400（暂定） |  | 个 | 10
13 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污/废水 3.材质、规格:UPVC塑料管D100mm 4.连接形式:溶剂粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:通球试验，以管道畅通为合格 |  | m | 78.2
14 | 011612002003 | 感应龙头 | 1、自动感应龙头、干手器一体式 |  | 个 | 15
15 | 011612002003 | 普通龙头 | 1、普通龙头 |  | 个 | 10
16 | 030412005003 | 平板灯 | 1.名称:LED平板灯300*300 2.规格:1*20W 3.安装形式:吸顶 4.包含:金属软管制作安装 5.防雷接地 6.其他:按设计图纸及施工规范要求综合考虑 |  | 套 | 82
17 |  | 无障碍扶手 | 普通厕隔一字型40CM无障碍扶手 |  | 套 | 30
18 |  | 无障碍栏杆扶手 | 残疾人卫生间无障碍栏杆扶手，马桶双边扶手 |  | 套 | 11
19 |  | 洗手盆无障碍栏杆扶手 | 洗手盆无障碍栏杆扶手 |  | 套 | 2
20 |  | 挂衣钩 | 挂衣钩 |  | 个 | 41
21 |  | 置物架 | 厕格内手机置物架 |  | 套 | 41
22 |  | 水管改造、维修、加固 |  |  | 项 | 1
23 |  | 电线、开关、插座、电箱等改造 |  |  | 项 | 1
24 |  | 通风系统（风管、风机、吊架、刷漆等改造） |  |  | 项 | 1
25 |  | 消防喷淋、烟感、调试改造 |  |  | 项 | 1
26 |  | 措施项目
27 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-09 综合单价分析表
综合单价分析表
工程名称：安装工程 | [7 empty] | 标段： |  | 第 页 共 页
项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  | 工程量
清单综合单价组成明细
定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 |  | 人工费 |  | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润
人工单价 |  | 小计
未计价材料费
清单项目综合单价 | [8 empty] | 38.91
材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） |  | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元）
注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等； 2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：广州市十二医院天河院区住院6-13楼及15楼病房维修项目【安装】 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 5.1-1单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 页 共 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） |  | 品牌 | 厂家