## 第一章  供应商资格要求

1.报名供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 报名（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下2种证明材料之一：1. 2024年度经会计师事务所审计的财务状况报告；2. 同时提供①基本开户行出具的资信证明，②《基本存款账号信息》或《开户许可证》） 。

4）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照响应承诺函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目属于专门面向中小企业采购的项目。报价人须符合本项目采购标的对应行业（建筑业）的政策划分标准的中小企业。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。
注1：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函（工程）》（见报价格式）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见报价格式）为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。
注2：《中小企业声明函》的填写要求见《广东省财政厅关于进一步规范政府采购活动中落实促进中小企业发展政策的通知》（粤财采购〔2024〕11号）的规定，供应商可登录https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tz/info/2024/15000058.html查阅。
注3：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.本项目的特定资格要求：

(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于报名截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，报名人需提供相关证明资料）。

(2)报名供应商须同时具备以下资质,初次报价响应文件提供以下证书复印件：报名供应商必须具有承接本工程所需的建筑工程施工总承包二级（或以上）资质。首次报名响应文件提供证书复印件。

(4)报名供应商必须具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，首次报名响应文件提供证书复印件。

(5)报名供应商拟担任本工程项目负责人的人员, 首次报名响应文件提供以下证书复印件: 项目负责人应具备二级（或以上）建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有项目负责人安全生产考核合格证（B类）或能够提供建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页； 注：建造师的专业及等级标准按《注册建造师执业管理办法（试行）》及《注册建造师执业工程规模标准（试行）》；注册建造师包括延续注册成功的注册临时建造师。

(6)专职安全员须具有在有效期内的安全生产考核合格证(C类)或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证(综合类C3)，提供证书复印件。 项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和安全员不为同一人。首次报名响应文件提供承诺函。以上人员需提供报名截止日前三个月以上的社保凭证。

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

项目类型：工程类。

1．项目名称：广州市第十二人民医院2026年零星修缮项目

建设单位：广州市第十二人民医院

2．建设地点：广州市第十二人民医院黄埔院区、广州市第十二人民医院天河院区、广州市第十二人民医院广园分院

3．建设规模：零星修缮

4．项目总投资：380万元

5. 下浮率10.8%及以上。

6. 服务期：合同签订之日起至12个月或结算金额达到预算金额为止。

7．项目内容：天河院区医院总的建筑面积：32670平方米，广园院区建筑面积2390平方米，黄埔院区建筑面积123094平方米。本项目采购总预算380万元，采购人不对实际施工项目、数量、金额等给予任何性质的承诺，供应商应自行考虑相应的风险。项目按实际发生金额进行结算，每个零星项目费用均在50万元以下（含50万）。

特别说明：

1）当项目涉及到防雷、专业防腐、智能化监控系统、广告制作、设备设施制作安装等专业性较强的基建或维修工程时，这些项目不在零星工程承包范围内。

2）当遇到上述范围以外的工程项目时，工程是否属于零星工程范畴，其最终解释权由采购人确定。

3）采购人是按需采购，最终结算以合同期内实际委托项目为准，采购人不保证最低委托工程项目预算金额。采购人实际委托金额低于采购预算金额，不视为采购人违约，投标人应自行综合考虑潜在风险且若中标须自行承担。

二、建设背景和施工要求

1.建设背景

广州市第十二人民医院黄埔院区、广州市第十二人民医院天河院区、广州市第十二人民医院广园分院的零星基建及设施修缮工程（工程造价金额少于人民币50万元）。如：拆、砌墙体；制安防盗、防护网（栏杆）；室内装修、门窗更换维护、门锁、家具等维修；室内外给排水、疏通厕所及下水道服务、供电用电线路；道路维修等；突发事项的紧急处理工作。如：雨季期间突发性的塌方清理；损坏基建设施的抢修等。

2.采购需求

2.1质量要求：按相关施工技术规范施工，工程用料的质量均应符合国家标准要求，并能通过相关管理部门验收合格；工程质量要求符合（《工程施工质量验收规范》）合格标准以上。成交供应商须做好隐蔽工程验收手续，在施工好每一项隐蔽工序后，施工单位必须通知采购人、设计单位进行隐蔽工程的验收，并签好隐蔽工程验收报告，合格后才可进行下一工序的施工。

2.2原场地保护要求：施工时要保护好原有场地内市政地下管线系统，保护好施工工地附近的市政设施、通讯线网等。施工场地内的地下各种管线设施，成交供应商须自行探测调查（采购人尽力协助和提供相关档案资料），如有损坏，由成交供应商全部负责修理或赔偿。

2.3（1）成交人在施工期间应严格遵守国家、省、市有关防火、防爆和施工安全以及文明施工、深夜施工、环卫、治安与城管等规定，应建立规章制度和防护、防范措施，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

（2）施工期间，建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置。

（3）成交人应按安全施工的要求，采取严格科学的安全措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任、法律责任和经济责任。

（4）建筑垃圾及时清运干净，任何施工人员、物品、机械未经发包方允许不得进入广州市第十二人民医院区域内。施工过程中应采取必要的有效措施减少对施工区域内进出人员的工作造成的影响，并确保各方人员的安全，施工区域内由于成交人的责任造成的一切人员的伤亡，均由成交人承担由此产生的一切赔偿等后果。

（5）应按国家相关法律法规、安全规范等组织实施。

2.4纪律要求：注意噪音问题，不要影响医务人员、病人的休息，白天12：00—14：00，晚上10时后不准施工。所有进场施工人员必须按采购人要求办理《人员出入证》，施工人员不得带与工程无关的人员进入施工场地。

★2.5管理要求：工程施工单位必须服从采购人对工程质量、施工安全、施工进度等的监管，并按照采购人要求安排足够人员负责项目的日常管理。另成交供应商必须每季度一次对医院的基础设施进行全面的巡查，具体巡查计划由基建办下达。巡查记录必须有各楼层的护士长或负责人签字确认，公共部分由基建办工作人员签字确认。（提供承诺函，格式自拟）

★2.6施工单位人员及办公场所要求：

项目负责人1人:具有建筑相关专业中级（或以上）工程师职称；

技术负责人1人：具有建筑相关专业中级（或以上）工程师职称；

配备专职安全人员负责服务时的现场安全；

配备满足工作需求的建筑装修、水电安装等工种人员；

配备辅助专业人员1人：从事资料员、绘图员、造价员等工作。

天河院区和黄埔院区施工单位驻点人员：成交人需为该项目成立不少于二组（每组不少于3人）专业的施工团队，且满足采购人不同地址多个项目同时施工需求，且保质保量完成。其中至少一人具备建筑装修的技能，一人具备水电安装的技能，一人为现场管理人员，其他专业人员灵活调配。服务团队人员如发生变动，人员资质及项目经验不低于原有人员；中标单位不得随意更换驻点人员，拟派驻的人员，如需更换，需报采购人，经采购人同意后更换相同资质的人员。驻点人员24小时在岗待命，不到岗每次将处以500元的罚款，费用将从工程结算款中直接扣除。天河院区、广园院区、黄埔院区不提供现场维修人员的住宿、办公场所。报价人承诺在天河和黄埔院区附近租房，自行解决工人宿舍用地、食堂与生活设施等场地问题。（提供承诺函，格式自拟）

★2.7施工单位响应时间要求：建立24小时电话值班服务，在接到报修通知后应立即响应，并在15分钟内到达现场处理，接受采购人报修、问询、质疑投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理。施工单位要在值班室内配置一台电脑并配备OFFICE办公软件、绘图软件、造价软件、效果图软件等。（提供承诺函，格式自拟）

2.8工期要求和规定

（1）工程合同工期总日历天数：合同签订之日起十二个月或结算金额达到预算金额为止。

（2）因采购人未按约定完成工作，影响工期，工期自动顺延，采购人不由此承担任何责任。

（3）因成交人责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，且应向采购人支付违约金。

（4）采购人欢迎各报价人根据企业自身实际能力，在施工组织和施工方法合理、可行的前提下，对本工程的工期进行优化，提出缩短工期的报价文件；其中雨天、节假日及因成交人的施工质量不合格或施工程序颠倒造成的返工所耽误的工期也并记在内，不能顺延。如遇不可抗拒因素影响，工期可以顺延后，要求本工程按期完成，按期完成不奖不罚。

★2.9合同响应：成交人完全理解并承诺接受《广州市第十二人民医院2026年零星修缮项目合同书》所有条款（提供承诺函，格式自拟）

3.0本项目不接受联合体响应。

3.技术要求

3.1平面装饰技术要求

①　20万以上项目根据采购人提供施工图，完成装饰装修。并且严格执行强制性标准、各项规范、规程。20万（含）以下项目如采购方有需要，采购人将要求成交供应商根据法律法规及标准出具施工方案及附图、多角度多方案效果图，经采购人确认后，方可施工，成交供应商需对施工方案及附图的规范性、安全性负责。施工完成后，如采购人有需要，成交供应商需提供竣工图纸，加盖竣工图章、公章。20万（含）以下项目施工方案及图纸、多角度多方案效果图等费用由成交人承担。

②　建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合消防防火要求的总原则。

③　考虑墙体、天花的整洁、密封性；门、窗的密闭性，地面材料的防腐耐磨性。

3.2 电气系统技术要求

①　设置总配电箱供应照明配电箱及插座配电箱，设备配电箱；

②　专用安全电源的设备(特别是大型贵重设备)，需考虑应急电源系统（UPS）的布线和预留位置；

③　各区域按照使用要求布置电源插座，各房间插座数量应能满足使用要求；

④　应设置安全保护接地系统和等电位接地系统；

⑤　电缆电线、桥架、线槽、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

3.3 给排水系统技术要求

①　区域内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

②　区域内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

4.参考规范

如本项目需求引用的标准有更新的，则供应商应按最新的标准执行。

4.1通用规范

《中华人民共和国建筑法》

《中华人民共和国环境保护法》

《建筑内部装修防火设计规范》

《民用建筑设计通则》

《建设工程施工安全技术操作规程》

《建筑施工安全技术规范》

《城市区域环境噪声标准》

《建筑施工现场环境与卫生标准》

4.2医院规范

《综合医院建筑设计规范》

《综合医院建设标准》

《医学生物安全二级实验室建筑技术标准》

《洁净厂房设计规范》

《洁净室施工及验收规范》

《生物安全实验室建筑技术规范》

《医药工业洁净厂房设计规范》

4.3装饰规范

《建筑地面工程施工质量验收规范》

《建筑装饰装修工程质量验收规范》

《建筑内部装修防火施工及验收规范》

《铝合金门窗工程设计施工及验收规范》

《建筑防水工程技术规范》

《建筑瓷板装饰工程技术规程》

《民用建筑隔声设计规范》

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

《砌体工程施工质量验收规范》

《建筑材料燃烧性能分级方法》

《建筑工程施工质量验收统一标准》

《建筑工地现场环境与卫生标准》

4.4空调规范

《空气过滤器》

《高效空气过滤器》

《通风空调工程施工质量验收规范》

《采暧通风与空气调节设计规范》

《金属非金属风管支吊架》

《暖通空调制图标准》

《医疗机构空气净化技术规范》

《通风空调风口》

《采暖与卫生工程施工及验收规范》

4.5设备安装规范

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

《钢制压力容器》

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

《安全阀一般要求》

《压力容器无损检测》

《工业设备及管道绝热工程设计规范》

《设备及管道保温技术通则》

4.6电气规范

《民用建筑电气设计规范》

《低压配电设计规范》

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

《有线电视广播系统技术规范》

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

《医用电气》

《综合布线系统工程验收规范》

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《建筑工程施工现场供用电安全规范》

《洁净环境电气设备安装》

《建筑物防雷设计规范》

《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》

《电气装置安装工程施工及验收规范》

《有线电视系统工程技术规范》

《建筑照明设计标准》

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》

4.7给排水规范

《建筑给水排水设计规范》

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《管道阀门选用及安装》

《建筑给水交联聚乙烯管道工程技术规范》

《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规范》

《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》

《建筑给水铝塑复合管管道工程技术规程》

《建筑给水钢塑复合管道工程技术规程》

《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》

4.8其他相关标准规范、规则。

成交供应商根据采购人或成交供应商提供的施工图或施工方案，根据上述国家规范及标准对招标范围内的土建项目、装饰项目、空调项目、强电项目、弱电项目、给排水项目等进行合理施工。

三、本次采购范围：

1．广州市第十二人民医院黄埔院区、广州市第十二人民医院天河院区、广州市第十二人民医院广园分院的零星基建及设施修缮工程（工程造价金额少于等于人民币50万元）。如：拆、砌墙体；制安防盗、防护网（栏杆）；室内装修、门窗更换维护、门锁、家具等维修；室内外给排水、疏通厕所及下水道服务、供电用电线路；道路维修等；突发事项的紧急处理工作。如：雨季期间突发性的塌方清理；损坏基建设施的抢修等。

特别说明：

1）当项目涉及到防雷、专业防腐、智能化监控系统、广告制作、设备设施制作安装等专业性较强的基建或维修工程时，这些项目不在零星工程承包范围内。

2）当遇到上述范围以外的工程项目时，工程是否属于零星工程范畴，其最终解释权由采购人确定。

四、采购报价

★响应供应商报出统一的投标下浮率（单位：%）。响应下浮率必须为固定报价，不接受区间报价（如80%-90%），10.8%≤投标下浮率<100％。

结算价=基准价×成交供应商的投标下浮率。

响应基准价依据：（以当月最新的为准）

1.住房和城乡建设部2025年9月1日实施的《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50856-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；广东省住房和城乡建设厅颁发的《广东省建设工程计价依据(2018)》（粤建市[2019]6号），计价依据：《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》、《广东省通用安装工程综合定额(2018)》；

2.人工、材料、机械采用施工月份《广州市建设工程造价管理站关于发布广州市建设工程价格信息及有关计价办法的通知》，上述文件中没有的材料、设备价格按照实际使用的材料结合市场询价及参考广州市建设工程造价管理站发布的施工季度《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》。

3.★为保证本采购包的工程质量，成交供应商在项目实施过程中使用到的下列主要材料/设备，为保持院区后期维修维护的可行性，选用的材料/设备需经采购人同意后方可使用（包含但不限于表中所列）。

| 序号 | 材料/设备 | 序号 | 材料/设备 | 序号 | 材料/设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板胶 | 2 | 地板砖/墙面砖 | 3 | 电气配管 |
| 4 | 轻钢龙骨硅钙板 | 5 | 阀门 | 6 | 消防设备（消防广播、点型探测器、按钮、模块（接口）） |
| 7 | 石膏板 | 8 | 配电箱 | 9 | 疏散指示灯、安全出口灯、应急照明灯 |
| 10 | 天花板（600*600） | 11 | 配电箱开关元件 | 12 | 氧气、负压终端 |
| 13 | 乳胶漆 | 14 | 空调、通风设施 | 15 | 铜管 |
| 16 | 人造石 | 17 | 钢化玻璃及其它玻璃制品 | 18 | 三通、直通、弯阀 |
| 19 | 镀锌钢管 | 20 | 普通水龙头 | 21 | 总阀 |
| 22 | 开关、插座 | 23 | 感应水龙头 | 24 | 气压报警箱 |
| 25 | （led）灯盘、灯具 | 26 | 夹板饰面门 | 27 | 呼叫系统 |
| 28 | 电缆 | 29 | 铝合金窗 | 30 | 消防镀锌钢管 |
| 31 | 电线 | 32 | 钢质防火门 | 33 | 卫生洁具（洗手盆、便器） |
| 34 | 弱电电线 | 35 | 洗婴池 | 36 | 给排水管 |
| 37 | 电线管 | 38 | 防火板、饰面板 | 39 | 门锁 |

4.提供报价说明，内容必须列明报价及下浮率。

五、工程款支付方式：

1.工程结算价按医院委托造价咨询单位审核，经业主、施工方、造价咨询单位三方确认的造价作为具体项目的审核控制价，以审核控制价下浮后的结算价进行最终结算。（如成交供应商所报下浮率为10%，则以审核控制价×（1-10%）进行结算）

2.结算款支付的方式：

2.1.二十万以下零星修缮工程每半年结算一次，结算经医院委托的造价咨询单位审定后，经三方确认后，在采购人收到成交供应商的发票且采购人已完成内部审批流程后5个工作日内，采购人向成交供应商支付全部结算款的97%，待质保期满后退还剩余3%的质量保证金。

2.2.二十万至五十万的零星修缮工程单独结算，成交供应商完成工程项目后，结算经医院委托的造价咨询单位审定后，经三方确认后，在采购人收到成交供应商的发票且采购人已完成内部审批流程后5个工作日内，采购人向成交供应商支付全部结算款的97%，待质保期满后退还剩余3%的质量保证金。

★3.成交供应商需使用银行保函(保险)替代质量保证金，缺陷责任期结束后，成交供应商可向采购人提出返还保证金申请。采购人在接到成交供应商返还保证金申请后，应于 14 天内会同成交供应商根据合同条款以及质保期内的实际履约情况，确定是否需要扣减保证金。双方如无异议，成交供应商可向出具保函的银行提交退款申请。

4.工程结算审核费的支付：由成交供应商支付。

六、验收标准：

1.本工程以施工图纸、设计变更和参照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。并达到合格标准。

2.成交供应商应及时通知采购人，由双方办理隐蔽工程和中间工程的检査与验收手续。成交供应商应于验收前至少提前24小时书面通知采购人验收时间，采购人代表接到通知后应及时到现场检验，经采购人认可签证后，成交供应商方可进行下一工序施工。若采购人要求复验时，成交供应商应按要求办理复验。若复验合格，采购人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由成交供应商承担，且工期也不予顺延。

3.由于成交供应商原因造成质量事故，其返工费用由成交供应商承担，工期不顺延。

4.工程竣工后，成交供应商按规定整理并向采购人提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，采购人在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如采购人在规定时间内未能组织验收，需及时通知成交供应商，另定验收日期。但采购人应承认竣工日期。若验收不合格，成交供应商在采购人限定的时间内修改后重新组织验收，并承担由于修改而产生的所有费用。工期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。若因此给采购人造成损失，成交供应商应赔偿采购人的全部损失。

5.工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质重险验标准为依据。自工程移交采购人管理日起计算，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；修缮工程、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修期为2年；屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏：质保期为5年；供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。在保修期内因施工造成的工程质量问题,采购人应书面通知成交供应商并约定时间进行修理，成交供应商应在采购人通知的时间内及时提供免费修理服务。

七、人员要求：

现场维修人员：天河院区和黄埔院区分别固定3人以上负责现场维修管理工作，一人具备建筑装饰的技能，一人具备水电安装的技能，另一人为现场管理人员。

八、预算价格包括

1、人工费、材料费、机械费、管理费、垃圾清理费、劳保用品费、保险费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、暂列金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

2、合同年度内每项零星工程施工的设备及配件费；

3、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料等）；

4、人员培训和售后服务的相关费用；

5、本项目所有专项项目和子项项目根据项目实际情况套用适用的定额，不一定套用维修定额，具体套用定额问题由采购人委托的第三方造价咨询公司根据项目内容、规模、分布位置选择确定。

6、根据采购人需要，成交供应商有义务对采购人提供的项目信息或施工方案图进行细化和完善，提交正式的效果图、施工图。

7、预算造价5万元以上50万元（含）以下的零星项目，采购人与成交供应商需签订分项合同。

8、成交供应商针对每个零星项目进行方案设计及预算报价，按上述第四点采购报价中“响应基准价依据”的要求进行预算报价。若成交人的方案或报价不满足采购人需求时，采购人有权通过市场调研等方式比选更优方案或报价，由采购人委托第三人承担该项目施工。

九、发包方式：

对本项目招标范围内的项目包图纸、包项目内容清单、包人工、包材料、包机械、包余泥排放、包保险、包质量、包工期、包安全、包文明施工。

采购包1（2026年零星修缮项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起至12个月或结算金额达到预算金额为止。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点 |
| 付款方式 | 按采购需求第五条约定。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 详见采购需求第六条约定。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 质量保证金 | 银行保函(保险) |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 房屋修缮 | 2026年零星修缮项目 | 项 | 1.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | 100.0 | 建筑业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

附表一：2026年零星修缮项目

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 详见采购需求 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

- 资料提交

一、请各报名单位以现场提交的形式，提供以下材料:

1.按第一章供应商资格要求提供资料。

2.法定代表人证明书及法定代表人授权书

3.广东省内医院三年内的相关业绩

4.广东政府采购智慧云平台供应商资格

5.报名单位提供本项目联系人、联系电话、邮箱等信息。

注意事项:

- 请提供以上材料纸质版复印件和电子版各一份，均需加盖公章。

- 以上公司资质证书和人员注册证书均需在有效期内。

(3)    报名时间截止后，不再接受报名。

二、报名截止时间、地点、提交方式、份数

截止时间:2026年3月13日下午16点30分

地点:广州市第十二人民医院黄埔院区丹水坑路123号后勤设备管理科基建办公室

提交方式: 黄埔院区现场提交纸质版和电子版（因医院电脑不能使用U盘，请以光盘形式提供）

份数：一式一份

联系人:冯老师 电话:38665705

三、现场勘察时间、地点

现场勘察时间:

潜在投标人请自行前往各院区公共区域进行探勘

四、提交报价截止时间、提交方式、份数

截止时间:2026年3月19日下午3点

提交方式: 黄埔院区现场提交纸质版和电子版（因医院电脑不能使用U盘，请以光盘形式提供）

份数：一式一份

联系人:冯老师 电话:38665705